滨湖区入河排污口整治公示（第二批）

《无锡市入河排污口整治工作方案》涉及的我区30个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年12月23日至2024年12月27日）向无锡市滨湖生态环境局（行业主管部门）反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：陆晓蒙 ；联系方式：0510-81178969。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体全称 | 整治类型 | 存在问题类型 | 整治措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 无锡市滨湖区柏林德机械设备有限公司1号雨水排口 | 无锡市佰林德机械设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 2 | 无锡市滨湖区胡埭工业园区南区无锡市永胜制笔有限公司西侧北雨水排口 | 无锡市永胜制笔零件有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 3 | 无锡市滨湖区马山无锡市振太酒业有限公司雨水排口 | 无锡市振太酒业有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 4 | 无锡市滨湖区胡埭镇无锡拓展精密机械有限公司北侧雨水排口 | 无锡天山水泥有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 5 | 无锡市滨湖区胡埭镇丰盈桥对面东旭科技有限公司东侧雨水排口 | 无锡东旭通信系统设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 6 | 无锡市滨湖区胡埭镇汇宏液压有限公司西北侧小桥东南角厂区雨水排口 | 无锡市汇宏液压气动有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 7 | 无锡市滨湖区胡埭镇东旭通信科技有限公司南侧雨洪排口 | 无锡东旭通信系统设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌;排污口超标、超总量排放 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 8 | 无锡市滨湖区胡埭镇诗瑞利热换设备厂厂区雨水排口 | 无锡诗瑞利换热设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 9 | 无锡市滨湖区胡埭镇龙延村汇宏液压有限公司西北侧小桥西南角厂区雨水排口 | 无锡安和净化设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 10 | 无锡市滨湖区胡埭镇汇宏液压厂门口桥头雨水排口 | 无锡市汇宏液压气动有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 11 | 无锡市滨湖区胡埭镇冬青路工业园区远晟石化有限公司东侧西岸雨水排口 | 无锡市远晟石化装备有限公司 | 规范整治 | 排污口超标、超总量排放;需树立标志牌 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 12 | 无锡市滨湖区金科瑞精密机械北侧东雨水排口 | 无锡市金科瑞精密机械制造有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 13 | 无锡市滨湖区胡埭镇夏荷路东洋和光公司厂区雨水排口 | 无锡市雪浪纺织印染机械有限公司 | 规范整治 | 排污口超标、超总量排放;需树立标志牌 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 14 | 无锡市滨湖区胡埭镇人民路花汇桥西南100米（三六九钢管）雨水排口 | 无锡市三六九钢管有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 15 | 无锡市滨湖区盛达机械北侧东雨水排口 | 无锡隆盛新能源科技有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 16 | 无锡市滨湖区无锡机床厂雨水排口 | 无锡隆盛新能源科技有限公司 | 规范整治 | 排污口超标、超总量排放;需树立标志牌 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 17 | 无锡市滨湖区胡埭镇雷克萨斯4S店东侧南雨水排口 | 无锡中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌;排污口超标、超总量排放 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 18 | 无锡市滨湖区胡埭镇东润科技南侧大门外雨水排口 | 无锡东润科技有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 19 | 无锡市滨湖区柏林德机械设备有限公司2号雨水排口 | 无锡市佰林德机械设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 20 | 无锡市滨湖区原无锡市太湖轧辊有限公司西侧雨水排口 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 21 | 无锡市滨湖区原无锡市太湖轧辊有限公司西南角雨水排口 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 22 | 无锡市滨湖区无锡市永胜制笔有限公司西侧南雨水排口 | 无锡市永胜制笔零件有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 23 | 无锡市滨湖区胡埭镇无锡市太湖防腐材料有限公司厂区雨水排口 | 无锡市太湖防腐材料有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 24 | 无锡市滨湖区胡埭镇辉泰仓储北侧50米雨水排口 | 无锡辉泰仓储服务有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 25 | 无锡市滨湖区长顺钢板网有限公司厂区雨水排口 | 无锡市长顺钢板网有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌;排污口超标、超总量排放 | 管网改造；树立标志牌 | 完成 |
| 26 | 无锡市滨湖区胡埭镇无锡新科冶金设备有限公司1号厂区雨水排口 | 无锡市新科冶金设备有限公司 | 规范整治 | 排污口超标、超总量排放;需树立标志牌 | 巡查雨水管网，清掏管道沉积物；设置标志牌；树立标志牌 | 完成 |
| 27 | 无锡市滨湖区长昊铝业厂区雨水排口 | 无锡长昊铝业有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 28 | 无锡市滨湖区无锡市锡南电站设备有限公司东侧雨水排口 | 无锡市锡南电站设备有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 29 | 无锡市滨湖区鑫金热处理有限公司西墙外入洋溪河雨水排口 | 无锡市永胜制笔零件有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |
| 30 | 无锡市滨湖区胡埭镇恒欣金属有限公司河东岸西北角雨水排口 | 无锡市恒欣金属制品有限公司 | 规范整治 | 需树立标志牌 | 树立标志牌 | 完成 |